|  | ## TKİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ | KOD | YT-PRG-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YÜRÜRLÜK TARİHİ | 02.01.2019 |
|  |  | REVİZYON NO | 00 |
|  | 2026 YILI LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA TEST PROGRAMI | REVİZYON TARİHİ |  |
|  |  | SAYFA NO | 1 / 1 |

| Çevrim Kodu | Kapsam | Parametre | Son Başvuru Tarihi | Numune Gönderme Tarihi | Katılımcı Analiz Sonucu Son Bildirim Tarihi | Rapor Yayın Tarihi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TKİ-LAK-2026 | Kömür | Kül % | 31.07.2026 | 17.08.2026 | 30.09.2026 | 23.11.2026 |
|  |  | Uçucu Madde % |  |  |  |  |
|  |  | Toplam Kükürt % |  |  |  |  |
|  |  | Üst Isıl Değer cal/g |  |  |  |  |
|  |  | Alt Isıl Değer cal/g |  |  |  |  |
|  |  | Karbon % |  |  |  |  |
|  |  | Hidrojen % |  |  |  |  |
|  |  | Azot % |  |  |  |  |
|  |  | Oksijen % |  |  |  |  |
|  |  | Gerçek Yoğunluk g/cm3 |  |  |  |  |